## Чиллер
Опросный лист для подбора холодильных машин (чиллеров)
отправьте заполненный на info@iclim.ru
№ | Параметры подбора | Заполните | Примечание
1 | Тип чиллера
Только охлаждение
Тепловой насос
2 | Тип конденсатора
с воздушным охлаждением
с водяным охлаждением
с выносным конденсатором
с воздушным охлаждением и радиальными вентиляторами
3 | Требуемая производительность по холоду/теплу (кВт)
4 | Тип теплоносителя в контуре испарителя
Вода
Этиленгликоль %
Пропиленгликоль %
5 | Температура теплоносителя в контуре испарителя на входе/выходе (°С)
6 | Тип теплоносителя в контуре конденсатора
Вода
Этиленгликоль %
Пропиленгликоль %
7 | Температура теплоносителя в контуре конденсатора на входе/выходе (°С)
8 | Температура окружающего воздуха в теплый период (°С)
9 | Гидравлический модуль
Требуемый напор гидромодуля (кПа)
Одинарный насос
Сдвоенный насос
Аккамулирующий бак
10 | Режим работы
только теплый период года
круглогодично
11 | Дополнительные требования.
отправьте заполненный на info@iclim.ru